|  | МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "ОРЛОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ имени И.С.ТУРГЕНЕВА" Ливенский филиал ОГУ им. И.С. Тургенева Технико-экономический факультет |
| --- | --- |

Кафедра инженерного образования

Савушкина Оксана Анатольевна

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ

И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЯХ

ТЕРРИТОРИЙ И ЗДАНИЙ

Специальность 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

Ливны 2020 г.

1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Таблица 1 – Соотношение контролируемых разделов дисциплины с компетенциями и оценочными средствами

| № п/п | Контролируемые темы, разделы, модули дисциплины | Код контролируемой компетенции | Вид оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | текущий контроль | промежуточная аттестация |
| 1 | Тема 1. Инженерное благоустройство территорий | ОК 01-ОК 10; ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК 4.2 | - устный опрос-собеседование; - выполнение домашнего задания (внеаудиторной самостоятельной работы) | Экзамен |
| 2. | Тема 2. Инженерные сети и оборудование территорий поселений | ОК 01-ОК 10; ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК 4.2 | - устный опрос-собеседование; - выполнение домашнего задания (внеаудиторной самостоятельной работы); - выполнение и защита практических работ |  |
| 3. | Тема 3. Водоснабжение и водоотведение поселений | ОК 01-ОК 10; ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК 4.2 | - устный опрос-собеседование; - тестирование по разделам; - выполнение домашнего задания (внеаудиторной самостоятельной работы); - выполнение и защита практических работ |  |
| 4. | Тема 4. Теплоснабжение поселений и зданий | ОК 01-ОК 10; ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК 4.2 | - устный опрос-собеседование; - тестирование по разделам; - выполнение домашнего задания (внеаудиторной самостоятельной работы); - выполнение и защита практических работ |  |
| 5. | Тема 5 Вентиляция и кондиционирование зданий | ОК 01-ОК 10; ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК 4.2 | - устный опрос-собеседование; - выполнение домашнего задания (внеаудиторной самостоятельной работы); - выполнение и защита практических работ |  |
| 6. | Тема 6.Газоснабжение поселений и зданий | ОК 01-ОК 10; ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК 4.2 | - устный опрос-собеседование; - выполнение домашнего задания (внеаудиторной самостоятельной работы); - выполнение и защита практических работ |  |
| 7. | Тема 7. Электроснабжение поселений и зданий | ОК 01-ОК 10; ПК 2.1, ПК 2.4, ПК 3.5, ПК 4.2 | - устный опрос-собеседование; - выполнение домашнего задания (внеаудиторной самостоятельной работы); - выполнение и защита практических работ |  |

Таблица 2 – Перечень оценочных средств

| № п/п | Вид оценочного средства | Краткая характеристика оценочного средства | Представление оценочного средства | Критерии оценивания и шкала оценивания |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устный опрос-собеседование | Беседа преподавателя со студентов на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, с целью оценки знаний и умений по определенному модулю | Перечень вопросов для обсуждения | студент демонстрирует: - непонимание проблемы, на большинство вопросов нет ответа – «неудовлетворительно» - частичное понимание проблемы, получены положительные ответы на 60 % заданных вопросов – «удовлетворительно»; - значительное понимание проблемы – «хорошо»; - полное понимание проблемы, на все вопросы дает краткие и четкие ответы – «отлично» |
| 2 | Тестирование по разделам | Контрольное мероприятие по учебному материалу каждого модуля дисциплины, состоящее в выполнении обучающимися системы стандартизированных заданий, которые позволяют оценить уровень знаний, умений и навыков обучающегося. Модульное тестирование включает в себя следующие типы заданий: задание с единственным выбором ответа из предложенных вариантов, задание на определение верных и неверных суждений, задание с множественным выбором ответов. | Система тестовых заданий | - от 0 до 60% выполненных заданий – «неудовлетворительно» - от 60 до 70% - «удовлетворительно» - от 71 до 85% - «хорошо» - от 86 до 100% -«отлично» |
| 3 | Выполнение домашнего задания (внеаудиторная самостоятельная работа) | Внеаудиторная работа включает в себя: - работу с конспектом лекции, дополнительной литературой и нормативными документами для подготовки к занятиям; | Методические указания для организации самостоятельной работы | студент демонстрирует: - непонимание проблемы, на большинство вопросов нет ответа – «неудовлетворительно» - частичное понимание проблемы, получены положительные ответы на 60 % заданных вопросов – «удовлетворительно»; - значительное понимание проблемы – «хорошо»; - полное понимание проблемы, на все вопросы дает краткие и четкие ответы – «отлично» |
| 4 | Выполнение и защита практических работ | Проверка преподавателем результата выполнения практических работ. Беседа со студентами о ходе выполнения работы, рассчитанная на выяснение объема умений, приобретенных студентами. Выполнение практической работы включает в себя: изучение теоретического материала и его краткий конспект в тетрадь; выполнение работы согласно приведенной методике и подготовка к защите путем ответа на контрольные вопросы. | Комплект заданий для выполнения практического занятия | Оценка «отлично» ставится в том случае, если студент: а) самостоятельно выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности; б) подготовил краткий конспект теоретического материала и хода выполнения работы; в) подготовил ответы на контрольные вопросы и сделал выводы; г) соблюдал требования безопасности труда. Оценка «хорошо» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «отлично», но: а) были допущены два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в ходе выполнения были допущены следующие ошибки: а) в выполненной работе были допущены в общей сложности не более двух ошибок, не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения; б) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если: а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать правильных выводов, б) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к, оценке «удовлетворительно». |
| 5 | Экзамен | В ходе сдачи экзамена студент отвечает на вопросы к экзамену. | Вопросы к экзамену | - выполнено менее 60% задания – «неудовлетворительно» - выполнено 60-70 % задания - «удовлетвоительно» - выполнено 71-85 % задания - «хорошо» - выполнено 86-100 % задания - «отлично» |

Таблица 3 –  Структурные компоненты компетенций

| № п/п | Шифр компетенции | Содержание компетенции | Содержание структурных компонентов компетенции, формируемых при изучении учебной дисциплины |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ОК 01 | Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам | Знать: основные принципы организации и инженерной подготовки территории; назначение и принципиальные схемы инженерно - технических систем зданий и территорий поселений; энергоснабжение зданий и поселений; системы вентиляции зданий. Уметь: читать чертежи и схемы инженерных сетей. |
| 2 | ОК 02 | Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности |  |
| 3 | ОК 03 | Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. |  |
| 4 | ОК 04 | Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. |  |
| 5 | ОК 05 | Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. |  |
| 6 | ОК 06 | Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. |  |
| 7 | ОК 07 | Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. |  |
| 8 | ОК 08 | Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленности. |  |
| 9 | ОК 09 | Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности |  |
| 10 | ОК 10 | Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных языках. |  |
| 11 | ПК 2.1. | Выполнять подготовительные работы на строительной площадке |  |
| 12 | ПК 2.4 | . Осуществлять мероприятия по контролю качества выполняемых работ и расходуемых материалов |  |
| 13 | ПК 3.5. | Обеспечивать соблюдение требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности и защиту окружающей среды при выполнении строительно-монтажных, в том числе отделочных работ, ремонтных работ и работ по реконструкции и эксплуатации строительных объектов |  |
|  | ПК 4.2 |  |  |

2 Фонд оценочных средств

2.1 Вопросы для подготовки к текущему контролю

- Источники водоснабжения

- Водозаборные сооружения из подземных источников

- Водозаборные сооружения из поверхностных источников

- Водонапорные башни и резервуары

- Водоподъемные устройства

- Устройство и оборудование наружной водопроводной сети

- Очистка и обеззараживание воды

- Гидравлический расчет водопроводной сети

- Расходы воды на поливку улиц и площадей

- Противопожарные водопроводы

- Системы и схемы водоснабжения зданий

- Элементы внутреннего водопровода

- Определение расчетного расхода воды во внутреннем водопроводе

- Устройство вводов

- Конструирование внутренней водопроводной сети

- Местные повысительные установки

- Классификация сточных вод и системы канализации

- Системы водоотведения городов

- Определение расчетных расходов

- Системы наружной канализации населенных пунктов

- Очистка сточных вод

- Внутренняя канализационная сеть

- Основы гидравлического расчета канализационных сетей

- Дворовая система канализации. Общие сведения

- Водостоки. Общие сведения

- Основы теплопередачи.

- Теплозащитные свойства наружных ограждений.

- Тепловлажностный режим ограждений.

- Теплопотери помещений

- Какие виды передачи теплоты вам известны?

- Основы теплотехнического расчета ограждений

- Теплопроводность. Дайте определение и поясните физический смысл

- Теплопередача. Дайте определение и поясните физический смысл

- Какова роль систем теплогазоснабжения в жизни общества

- Назовите основные типы источников теплоты и дайте краткую характеристику каждого изних

- Назовите основные характеристики твердого, жидкого, газообразного топлив?

- Тепловые сети

- Способы прокладки теплопроводов

- Присоединение систем отопления и ГВС к теплосети

- Конструктивные элементы тепловых сетей

- Требования, предъявляемые к системам отопления

- Классификация систем отопления

- Теплоносители

- Тепловая мощность системы отопления

- Отопительные приборы

- Системы отопления зданий.

- Поясните устройство водяных и паровых систем теплоснабжения, их плюсы и минусы.

- Оборудование, арматура и приборы систем отопления

- Назначение вентиляции и классификация систем

- Естественная вентиляция

- Механическая вентиляция

- Кондиционирование

- Принципы устройства вентиляторов и кондиционеров, размещение в помещениях зданий

- Классификация систем горячего водоснабжения.

- Схемы присоединения ГВС к теплосети.

- Оборудование, трубы и арматура

- Системы газоснабжения городов, населенных пунктов

- Приведите классификацию городских газопроводов

- Системы и схемы газоснабжения.

- Газопроводные сети и газораспределительные станции

- Внутреннее устройство газоснабжения зданий

- Принципы размещения и способы прокладки подземных коммуникаций

- Общие правила и методы размещения подземных сетей

- Инновационные технологии прокладки инженерных сетей городов

2.2 Вопросы для проведения технических диктантов

Технический диктант по теме

«Водоснабжение поселений»

1.	Система водоснабжения – комплекс инженерных сооружений, которые предназначены для ....

2.	Системы водоснабжения можно классифицировать по виду обслуживаемых объектов:

3.	Системы водоснабжения можно классифицированть по назначению:

4.	Системы водоснабжения можно классифицированть по способу подачи воды:

5.	Водозаборные сооружения представляют собой… .

6.	Насосные станции системы водоснабжения города бывают:

7.	Очистные сооружения по очистке воды представляют собой… .

8.	 Резервуар чистой воды предназначен… .

9.	Наружная водопроводная сеть города по конструкции представляет собой…

10.	 Водонапорная башня предназначена для … .

2.3 Тестовые задания для модульного тестирования

Тема 3 Водоснабжение и водоотведение поселений

1. По числу обслуживаемых объектов системы водоснабжения классифицируются:

1. местные системы, групповые;

2. местные системы, групповые, комбинированные.

3. отдельные, местные, территориальные, групповые, комбинированные.

2. Расчет внутреннего водопровода заключается в определении:

1) расчетных расходов и общего водопотребления здания или объект, потерь напоров в сети и отдельных устройств;

2) расчетных расходов и общего водопотребления здания или объекта, а также в установлении диаметров труб и потерь напоров в сети и отдельных устройств при условии обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения;

3) расчетных расходов, диаметров труб и потерь напоров в сети и отдельных устройств при условии обеспечения надежного и бесперебойного водоснабжения.

3. Рекомендуемые скорости во внутренних системах водоснабжения лежат в пределах:

1) 0,7 – 1,5 м/с

2) 1,6 – 1,9 м/с

3) 0,3 – 0,6 м/с

4) 1,9 – 2,2 м/с

4. Диаметры поэтажных и поквартирных подводок от стояков:

a) 10 мм

b) 15 мм

c) 20 мм

d) 25 мм

5. К водопроводной арматуре внутреннего водоснабжения относятся следующие:

a) Водоразборная, смесительная, запорная, предохранительная

b) Запорная, аварийная, предохранительная, смесительная

c) Водоразборная, пожарная, смесительная, запорная

d) Водоразборная, автоматическая, предохранительная, смесительная

6. Глубина заложения водопроводной трубы ввода в жилое здание согласно СНиП 2.04.02-84 для наружных сетей определяется формулой Нзал = Нпромерз. +/-:

a) +0,3 м

b) +0,4 м

c) +0,5 м

d) -0,3 м

7. . Условное обозначение системы хозяйственно-питьевого водопровода.

В1;

В2;

В3.

8. В каких случаях применяют повысительные насосы?

- если Нтр ( Нгар;

- если Нтр ( Нгар;

- если Нтр ( Нгар и Нтр ( Нгар

9. Назначение магистрального распределительного трубопровода.

- соединение наружной и внутренней системы;

- распределение воды по этажам;

- распределение воды по стоякам.

10. Внутренний водопровод, обеспечивающий подачу воды одновременно на хозяйственно- питьевые, производственные и противопожарные нужды, называется :

1) единый;

2) совмещенный:

3) объединённый.

11. Вводом внутреннего водопровода считается участок трубопровода:

1) от наружной водопроводной сети до фундамента здания;

2) от наружной водопроводной сети до водосчётчика;

3) от наружной водопроводной сети до водомерного узла;

4) от наружной водопроводной сети до магистрального трубопровода.

12. В систему внутреннего водоснабжения жилого дома входят следующие элементы:

1) водопроводные стояки

2) хлораторная

3) водонапорная башня

4) пожарный гидрант

13. Значение минимального уклона для труб диаметром 150 мм

1) 0,01-0,02; 2) 0,005-0,007; 3) 0,007-0,008; 4)0,002-0,004;

14. Диаметры труб для систем внутреннего водоснабжения:

а) Принимаются конструктивно;

б) Определяют с учетом экономического фактора;

в) Должны быть не меньше 50 мм,

15. В жилых домах какой этажности предусматривают противопожарный водопровод?

- до 12 этажей;

- свыше 16 этажей;

- свыше 12 этажей.

16. В систему внутреннего водоснабжения жилого дома входят следующие элементы:

1. водопроводные стояки

3. водонапорная башня

2. хлораторная

4. пожарный гидрант

17. Назначение диаметров на расчетных участках внутренней водопроводной сети производится:

1. по числу потребителей

2. по расчетному расходу с учетом рекомендуемых экономичных скоростей

3. по требуемому напору

4. по суммарным потерям напора

18. Повысительные насосы для систем внутреннего водоснабжения зданий устанавливаются:

1. при гарантированном напоре в наружной водопроводной сети равном 10 м. в. ст.

2. при гарантированном напоре в наружной водопроводной сети превышающем требуемый напор

3. при требуемом напоре превышающем гарантированный напор в наружной водопроводной сети

4. при этажности здания свыше 12 этажей

Тема 4. Теплоснабжение поселений и зданий

1.  Дать определение системе отопления:

А) Система отопления – это комплекс инженерных устройств и оборудования, предназначенный для получения тепловой энергии и её переноса и бесперебойной подачи потребителям.

Б) Система отопления – это совокупность теплопроводов, арматуры и отопительных приборов.

В) Система отопления – это система, предназначенная для обеспечения потребителей теплоносителем.

2. Что из перечисленного можно использовать в качестве теплоносителя в системах отопления?

А) Вода, водяной пар

Б) Водяной пар, воздух, вода, дымовые газы

В) Вода, водяной пар, воздух, дымовые газы, органические жидкости

3. Как располагаются радиаторы в отапливаемых жилых помещениях?

А) Вдоль наружных ограждающих конструкций.

Б) Под световыми проёмами наружных ограждающих конструкций

В) Вдоль межкомнатных перегородок

4. На чём основан принцип работы паровых систем отопления?

А) На транспортировании по трубопроводам водяного пара.

Б) На транспортировании по трубопроводам и конденсации водяного пара в трубопроводах.

В) На транспортировании по трубопроводам и конденсации водяного пара в трубопроводах и отопительных приборах.

5. Как можно проводить регулирование теплоотдачи отопительных приборов в паровых системах отопления?

А) Методом качественного регулирования – путём изменения температуры.

Б) Методом количественного регулирования – прекращением подачи пара в нагревательный прибор.

В) Количественным и качественным методом.

6. Какую температуру должна иметь вода как теплоноситель в металлических отопительных панелях системы панельно-лучистого отопления?

А) 90-1500 С

Б) 70-1500 С

В) 70-1050 С

7. В какой системе отопления в качестве отопительных приборов используются чугунные секционные или алюминиевые радиаторы?

А) Система электрического отопления.

Б) Система парового отопления.

В) Система водяного отопления.

8. По виду материала, какими могут быть трубопроводы систем теплоснабжения?

а) чугунные;

б) стальные, медные, свинцовые, пластмассовые, стеклянные;

в) пластмассовые, стеклянные.

9. Какими бывают системы водяного отопления по расположению стояков?

а) с вертикальными;

б) с горизонтальными стояками и нижней разводкой;

в) с вертикальными и горизонтальными стояками.

10. Емкость в системе отопления, служащая для приёма избытка воды, называется?

А. водонапорный бак

Б. запасной резервуар

В. расширительный бак

Тема 5.  Вентиляция и кондиционирование зданий

1. Дайте наиболее точное определение назначения вентиляции. Назначением

вентиляции является обеспечить

− допустимые условия параметров в помещении;

− ассимиляцию избытков теплоты в помещении;

− санитарно-гигиенические условия в помещении;

− оптимальные условия в помещении.

2.Что относится к физическим характеристикам воздуха.

а) плотность

б) объёмный вес

в) влажность

3.В зависимости от какой характеристики различают влажностные режимы помещений.

а) абсолютная влажность

б) относительная влажность

в) температура

4.Что является источником избытка тепла в помещении.

а) тепловые потери

б) тепловые поступления через строительные конструкции

в) вентиляционные решётки

5. Система вентиляции, в которой удаление воздуха происходит непосредственно от источника вредных выделений, называется:

А) общеобменной

Б) местной

В) концентрированной

6. Назначение системы вентиляции.

а) поддержание расчётной температуры в помещении

б) поддержание нормативных параметров воздуха в помещении

в) поддержание комфортных параметров воздуха в помещении

7. В зависимости от расположения приточных и вытяжных отверстий, системы вентиляции бывают:

а) приточные

б) вытяжные

в) общеобменные

8.Движение воздуха в системах механической вентиляции осуществляется:

а) при помощи дефлекторов

б) при помощи вентиляторов

в) за счёт естественного давления

9. К оборудованию для очистки воздуха относятся:

а) дефлекторы;

б) калориферы;

в)  циклоны.

10. Центральные системы кондиционирования обслуживают:

а) одно помещение

б) одно здание;

в) несколько помещений

2.3 Внеаудиторная самостоятельная работа представлена в методических указаниях для организации самостоятельной работы студентов

2.4 В том числе, практических занятий представлены в комплекте методических указаний к практическим

2.5 Вопросы к экзамену

- Назовите свойства жидкости

- Дайте определение ламинарного и турбулентного режимов движения жидкостей.

- Назовите причины гидравлического удара и меры борьбы с ним

- Перечислите основные особенности истечения жидкости через отверстия и насадки

- Перечислите основные требования, предъявляемые к качеству воды

- Укажите порядок определения норм расхода воды и режимов водопотребления

- Назовите классификацию систем водоснабжения?

- Назовите и охарактеризуйте основные водоисточники

- Перечислите основные типы насосных станций, их предназначение

- Перечислите материалы, применяемые для трубопроводов, их преимущества и недостатки

- Укажите цель гидравлического расчета водопроводных сетей

- Назовите и охарактеризуйте арматуру, устанавливаемую на трубопроводах

- Чему равна минимальная глубина заложения водопроводных труб

- Для каких целей применяются каптажные устройства?

- Как классифицируются водозаборные сооружения?

- Дайте характеристику сточных вод

- Приведите классификацию систем канализации?

- Что является основными характеристиками сточных вод?

- Приведите схемы различных систем водоотведения.

- Назовите схемы трассировки уличных трубопроводов систем водоотведения?

- Назовите основные принципы гидравлического расчета трубопроводов

- Перечислите основные мероприятия по очистке сточных вод

- Назовите материалы для канализационных трубопроводов, их преимущества и недостатки

- Осветите основные вопросы эксплуатации канализационных систем

- Каково основное назначение санитарно-технических устройств

- Каково основное назначение строительной теплотехники

- Как определить тепловые потери зданий

- Сущность определения «микроклимат помещений»

- Какие типы теплоснабжения существуют?

- Что может являться источником тепла в системах центрального теплоснабжения?

- Как классифицируются системы централизованного теплоснабжения (ЦТ)?

- Тепловые пункты и места их размещения.

- Назовите типы труб, используемые для прокладки тепловых сетей и как они соединяются между собой?

- Какими способами производится прокладка тепловых сетей?

- Какое оборудование устанавливается на тепловых сетях?

- Перечислите классификацию систем отопления

- Каковы основные конструктивные схемы систем отопления

- Назовите основные составные части систем отопления

- Укажите цель гидравлического расчета систем отопления

- Перечислите требования, которым должны удовлетворять отопительные приборы

- Перечислите способы монтажа систем отопления

- Перечислите основные требования газоснабжения населенных пунктов и зданий

- Какие сооружения входят в состав газового хозяйства населенных мест?

- Правила устройства вводов и ответвлений

- На какие категории подразделяются газопроводы в зависимости от максимального рабочего давления?

- Как подразделяются системы распределения газа по очертанию в плане?

- Какие схемы систем газоснабжения существуют с учетом степеней давления в системах газоснабжения?

- Где происходит трассировка газопроводов высокого давления?

- Какое расстояние в свету при подземной прокладке газопровода должно быть при пересечении газопровода с водопроводом, канализацией и телефонной сетью?

- Каков метод прокладки газопроводов при пересечении ими каналов теплосети, канализационных коллекторов и тоннелей?

- Какие типы труб используются для прокладки газовых сетей?

- Какая запорная и регулирующая арматура устраивается на сети газопроводов?

- Приведите классификацию систем вентиляции

- Назовите принципиальные схемы воздухообмена

- Как осуществляется подбор вентиляционного оборудования

- Как осуществляется выбор системы вентиляции для различных помещений

МАКЕТ ЗАДАНИЯ

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. зав. кафедрой

инженерного образования

__________ Д.А.Тупикин, к.т.н.

«_____» ____________ 201  г.

Ливенский филиал ОГУ им. И.С. Тургенева

Кафедра инженерного образования

Дисциплина Общие сведения об инженерных сетях территорий и зданий

Специальность 08.01.02 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1

1. Перечислите основные мероприятия по очистке сточных вод

2. Выполните тестовые задания:

| Вопросы | Варианты ответов |
| --- | --- |
| Тип вопроса: Одиночный выбор Трубопровод, соединяющий наружный водопровод с внутренним водопроводом, называется: | вводом водомерным узлом переходником |
| Тип вопроса: Одиночный выбор Арматура, предназначенная для подачи воды непосредственно потребителю и являющаяся неотъемлемой частью санитарно-технических приборов, называется | трубопроводной регулирующей водоразборной |
| Тип вопроса: Одиночный выбор Водосчетчик, установленный на трубопроводе между двумя задвижками или вентилями, образует: | абонентский ввод водомерный узел обводную линию |
| Тип вопроса: Одиночный выбор гидравлический затвор устанавливается | перед санитарно- техническим прибором на стояках на высоте 1 м от пола после каждого санитарно-технического прибора |
| Тип вопроса: Одиночный выбор отопительный прибор, представляющий собой стальные трубы с насаженными на них ребрами из листовой стали, называется | чугунной ребристой трубой конвектором стальной радиатор |
| Тип вопроса: Открытый Канализационные трубопроводы, собирающие сточные воды от нескольких уличных линий, называются | _____________ |
| Тип вопроса: Открытый Тепловые пункты подразделяются на индивидуальные и | _____________ |
| Тип вопроса: Открытый Система вентиляции, в которой воздухообмен происходит за счет разности давления и температуры наружного и внутреннего воздуха и действия ветра, называется | _____________ |
| Тип вопроса: Соответствие |  |
| 1 | В1 | А | Поливочный |
| 2 | В2 | Б | Противопожарный |
| 3 | В3 | В | Производственный |
| 4 | В11 | Г | Технологический |
|  |  | Д | Хозяйственно-бытовой |
| Тип вопроса: Открытый | Наименование основных элементов схемы: а) котел б) воздухосборник в) водонапорный бак г) расширительный бак д) радиатор |

3. Задача.

Определить коэффициент теплопередачи и сопротивление теплопередаче окна  жилого дома в г. Воронеж. Расчётная внутренняя температура воздуха tint = 220C.